UG/ZP/ 341/15/2008							Rząśnia dnia 23.06.2008r

Do zainteresowanych

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko-Orlik 2012” w Rząśni.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) Zapisy dokumentacji projektowej dotyczącej ogrodzenia otrzymują następujące brzmienie:

- część opisowa poz. 2.8; ogrodzenie boisk wypełnienie elementów stanowią

2  pręty poziome o śred. 8 mm co 20 cm, oraz krzyżujące się pręty pionowe o

śred. 6 mm co 5 cm.                                                                                                            – rys. nr 7  Element / panel / ogrodzenie; wymiar rozstaw prętów pionowych o

śred. 6 mm co 5 cm.

- rys. nr 7 Ogrodzenie boisk: Elementy stalowe  o wym. 2,50 x 2,03 m,  z prętów

Stalowych 6 mm i 2x 8 mm – szt. 202.

2) Zapisy przedmiaru robót otrzymują następujące brzmienie:

-przedmiar robót dział XIII poz.44; Montaż na słupach elementów ogrodzeniowych

o wym. 2,50 x 2,03 – szt. 202, długość ogrodzenia: 277,10m.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków pozostają bez zmian.