UG/ZP/ 341/17/2008							Rząśnia dnia 09.07.2008r

Do zainteresowanych

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie  rozbudowy i przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) Zapisy dokumentacji projektowej dotyczącej balustrady podestu wejściowego i pochylni dla osób niepełnosprawnych (tom 2 dział A poz 2.11. otrzymują następujące brzmienie:

„balustrady podestu wejściowego i pochylni dla osób niepełnosprawnych wykonać ze stali nierdzewnej.

2) Zapisy przedmiaru robót otrzymują następujące brzmienie:

-przedmiar robót poz 245 otrzymuje następujące brzmienie KNR-W 2-02 1207-04 „Wykonanie i montaż balustrady  ze stali nierdzewnej” ilość 38,17m

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków pozostają bez zmian.