UG/ZP/341/28/2008							 Rząśnia 19.09.2008r

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU

Zamawiający:

# Gmina Rząśnia

ul. Kościuszki 16

98-332 Rząśnia

Ogłasza

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009

Termin realizacji zamówienia – etapowo do 30.03.2009r

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla zamawiającego lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus lub o parametrach równoważnych w ilości ok. 100 tys. litrów. Olej opałowy będący przedmiotem dostawy musi mieć parametry określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2001. Przetwory naftowe. Oleje opałowe, dla oleju opałowego lekkiego L-1, tj.:

- gęstość max – 860 kg/m3,

- wartość opałowa min – 42,6 MJ/kg,

- temperatura zapłonu – 56 0C,

- zawartość siarki max – 0,20 %(m/m),

- zawartość wody max – 200 mg/kg,

- zawartość zanieczyszczeń stałych max – 24 mg/kg,

- pozostałości po spopielaniu – 0,01 %(m/m),

- Przedmiot zamówienia określony jest we wspólnym słowniku zamówień publicznych od numerem 23122100-9.

- Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16 w pok. nr 11 (sekretariat) do 29.09.2008 roku do godz. 1100

- Termin otwarcia ofert 29.09.2008 roku o godz. 1130 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia

- Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00zł

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) oferowane przez nich dostawy spełniają wymagania zamawiającego

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia metodą spełnia/nie spełnia.

- W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót paliwami ciekłymi.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16 (pok. nr 23) lub za zaliczeniem pocztowym po przesłaniu wniosku o jej przekazanie. Za specyfikację pobiera się opłatę w wysokości 10 zł. Specyfikację można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.rzasnia.eobip.pl

- Uprawnionym pracownikiem do kontaktów z oferentami jest Przemysław Cimcioch – Podinspektor ds. zamówień publicznych tel. ( 044) 6317122 wew. 238, pok. nr 23, w godz. 7.30 – 15.00.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej ani ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Warunki oceny ofert : cena jednego litra oleju - 100%

- Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.09.2008r pod numerem 227049