Rząśnia, dnia 24 czerwca 2009 roku

UG/ZP/341/10/2009

Do zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Biała

W związku ze skierowaną prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie:

W poz. 19 kosztorysu nakładczego wg  KNR 5-080212-01 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al.-12mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania – ilość 6000m – brak jest materiału (przewodu). Czy do wyceny  należy przyjąć w nakładach materiałowych przewód kabelkowy w ilości 1,04mx6000m =6240,00mb. Jeżeli tak to prosimy o podanie  typu przewodu i potwierdzenie ilości jaką trzeba ująć w nakładach materiałowych?

Odpowiedź:

Pozycja 19 kosztorysu nakładczego odnosi się do materiału  przedstawionego w poz. 8 zestawienia materiału w kosztorysie nakładczym jakim jest kabel UTP przykładowo podany  firmy Krone True Net 5e UTP w ilości 18 kartonów.